
乐山市生态环境局

                          乐市环审峨边字〔2026〕1号

乐山市生态环境局

关于《星谷涌泉（四川）饮品有限公司饮品园区建设项目环境影响评价报告表》的审批意见
星谷涌泉（四川）饮品有限公司：

你公司报送的《星谷涌泉（四川）饮品有限公司饮品园区建设项目环境影响评价报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。经研究，现就该项目环境影响报告表提出以下审批意见：
一、基本情况

该项目位于乐山市峨边彝族自治县平等乡观慈村2组7号，为新建（迁建）工程。建设内容包括：新建厂房1200平方米、购置生产线3条、配套建设辅助用房及环保设施。项目建成后，预计年生产塑料瓶7500万个、塑料桶625万个，全部自用；年最大生产桶（瓶）装水10万吨。项目总投资：30000万元，其中环保投资39.9万元，占总投资的0.13%。

本项目属于C1522瓶（罐）装饮用水制造，C2926塑料包装箱及容器制造。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中的淘汰类、禁止类和限制类，为允许类。项目取得峨边彝族自治县发展和改革局《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备〔2502-511132-04-01-327553〕FGQB-0007号），同意本项目建设。乐山市人民政府出具了《关于四川省乐山市峨边彝族自治县勒乌乡柑子口村、勒乌村、马井村、余坪村、祖马村城乡建设用地增减挂钩试点项目区建新区(第一批)实施方案的批复》（乐府函土〔2025〕111号），明确了项目用地为建设用地。峨边彝族自治县自然资源局出具了《关于星谷涌泉（四川）饮品有限公司园区建设项目用地的情况说明》，项目符合峨边彝族自治县大渡河百里桃竹片区乡镇级国土空间总体规划（2021—2035年）。根据《报告表》和专家审查意见，项目不涉及饮用水源保护区、自然保护区等特殊保护区，因此，本项目符合国家产业政策，符合相关环保规划。

综上，在认真落实《报告表》所列的建设项目的性质、规模、地点、建设内容和拟采取的生态环境保护措施运行的前提下，对环境的不利影响能够得到有效缓解和控制。因此，我局原则上同意该《报告表》的评价结论和建议，你公司必须全面落实《报告表》中提出的各项生态环境保护对策措施和本审批意见要求。
二、项目建设应重点做好以下环保工作

1.严格落实《报告表》提出的环保措施及环保投资，落实施工期及营运期各项污染防治措施、生态保护措施及风险防范措施，确保污染物稳定达标排放。

2.严格落实《报告表》提出的施工期污染防治措施。严格按照《乐山市扬尘污染防治条例》（NO：LSC070051）的要求，施工场地严格落实“六必须、六不准”和“六个百分之百”，控制和减小施工扬尘对周围环境的不利影响。施工期生活污水经化粪池处理后，用于周边农用地施肥，不外排；施工废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；加强施工期噪声污染控制，尽量采用低噪声施工机械，实行规范施工、分时段作业等措施，确保噪声不扰民；项目施工弃渣、建筑垃圾及时送选定的弃渣场堆存，妥善处置。 

3.严格落实《报告表》提出的水污染防治措施。运营期生产废水经沉淀池处理后，用作厂区及园区绿化浇灌、道路洒水降尘及道路冲洗，不外排。生活污水与预处理后的实验室废水经厂区的一体化污水处理设施（50m3/d）处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）的一级B标准后，用于周边农用地施肥，不外排。
4.严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。运营期项目喷码、缩膜过程中产生的少量有机废气，经自然通风后无组织排放；项目吹塑过程中产生的少量有机废气，应选用低挥发性原料并加强车间通风措施。项目无组织有机废气、臭气浓度执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准限值。

5.严格落实《报告表》提出的噪声污染防治措施。运营期主要噪声源应合理布局，在设备选型上应优选低噪声设备，采取隔声、减振、吸声等措施，同时加强机械设备的日常维护，做好厂内交通组织。噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
6.严格落实《报告表》提出的固体废物防治措施。项目一般固废：沉淀池污泥、生活垃圾、检验废弃物交由环卫清运处置；废包材（原料废包材、废试剂包材）交由废品回收站收购；废石英砂、废活性炭（制水）、废滤芯、废滤膜交由厂家回收；项目吹瓶、吹桶工序及灯检产生的不合格品，收集后外售废品回收站；危险废物：废紫外灯管交由生产厂家进行回收处置；废弃试剂瓶、废弃药品内包等危险废物交由有资质单位处置，规范设置危废暂存间，完善标识、标牌、储存台账和转移联单。

7.做好信息公开，及时妥善处理公众反映的意见、建议，做好解释沟通工作。按照《报告表》要求定期开展厂界噪声、无组织废气监测，并向周边居民公开年度监测报告，杜绝因环境问题引发社会不稳定因素。

三、严格执行环境保护“三同时”制度。该《报告表》经批准后，如工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批报告表，否则不得实施建设。自《报告表》批准之日起，如工程超过5年未开工建设，《报告表》应当报我局重新审核。项目竣工后，你单位作为建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按规定标准、程序、时限，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，并将竣工验收报告报我局备案。

四、项目内容和规模发生重大变更，需报我局重新审批，项目建成后及时组织环保竣工验收。

五、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

六、请乐山市峨边生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

请你公司收到本批复15个工作日内将批复后的环境影响报告表送乐山市峨边生态环境保护综合行政执法大队备案，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

                                乐山市生态环境局

2026年1月27日

信息公开选项：主动公开                                        

  抄送：乐山市峨边生态环境保护综合行政执法大队、四川银励环保科技有限公司                                                                      

  乐山市峨边生态环境局办公室                2026年1月27日印发
- 2 -
- 1 -

