附件：

| 峨边彝族自治县万亩林竹产业环线建设项目—新林镇场口至613林场改建工程（中环线南环线联络道路工程新林-613林场段）质量检测清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程监督检测 |  |  |  |  |  |
| 单位工程 | 分部工程类别 | 抽查项目 | 检查方法 | 检测数量 |  |
| 原材料 | 水泥 | 细度 | 筛余值 | 项 | 1 |
|  |  | 标准稠度用水量 | 一 | 项 | 1 |
|  |  | 凝结时间 | 一 | 项 | 1 |
|  |  | 安定性 | 一 | 项 | 1 |
|  |  | 比重 | — | 项 | 1 |
|  |  | 比表面积（细度） | 比表面积法，含密度 | 项 | 1 |
| 原材料 | 细集料 | 颗粒级配 | 干筛法 | 项 | 1 |
|  |  | 含泥量 | 一 | 项 | 1 |
|  |  | 石粉含量 | 一 | 项 | 1 |
|  |  | 亚甲蓝值 | 一 | 项 | 1 |
| 原材料 | 粗集料 | 颗粒级配 | 干筛法 | 项 | 2 |
|  |  | 含泥量 | 一 | 项 | 2 |
|  |  | 压碎值(压碎指标) | 常温 | 项 | 2 |
| 原材料 | 原材料分析 | 钢筋 | 重量偏差、力学性能 | 组 | 4 |
| 路基工程 | 路基土石方 | 压实度 | 灌砂法 | 点 | 10 |
|  |  | 弯沉 | 贝克曼梁法 | 点 | 300 |
|  | 排水工程 | 砼强度 | 抗压强度 | 组 | 8 |
|  | 小桥 | 混凝土抗压 | 抗压强度 | 组 | 12 |
|  | 涵洞（盖板涵3道） | 混凝土强度 | 抗压强度 | 组 | 6 |
|  | 涵洞 | 地基承载力 | 轻型动力触探 | 点 | 2 |
|  | 支挡工程 | 挡墙地基承载力 | 轻型动力触探 | 点 | 2 |
|  |  | 混凝土强度 | 抗压强度 | 组 | 5 |
|  |  | 砂浆强度 | 抗压强度 | 组 | 1 |
| 路面工程 | 级配碎石底基层 | 压实度+厚度 | 灌砂法 | 点 | 10 |
|  | 级配碎石底基层 | 弯沉 | 贝克曼梁法 | 点 | 300 |
| 交（竣）工验收检测 |  |  |  |  |  |
| 单位工程 | 分部工程类别 | 抽查项目 | 检查方法 | 计数单位 | 检测数量 |
| 路基工程 | 排水工程 | 断面尺寸 | 尺量 | 点 | 16 |
|  |  | 铺砌厚度 | 尺量 | 点 | 3 |
|  | 小桥（4座，强度与尺寸错开检测） | 砼强度 | 回弹法 | 测区 | 20 |
|  |  | 主要结构尺寸（铺装12厘米） | 尺量 | 点 | 20 |
|  |  | 桥面铺装平整度* | 3m或2m直尺法 | 尺 | 18 |
|  | 涵洞 | 混凝土强度（管10+盖20） | 回弹法 | 测区 | 30 |
|  |  | 结构尺寸 | 尺量 | 点 | 30 |
|  | 支挡工程 | 砼强度 | 回弹法 | 测区 | 60 |
|  |  | 断面尺寸 | 尺量 | 断面 | 6 |
| 路面工程 | 泥结碎石路面面层 | 压实度、厚度 | 密度法 | 个 | 8 |
|  | 泥结碎石路面面层 | 平整度 | 3m或2m直尺法 | 尺 | 72 |
|  | 泥结碎石路面面层 | 弯沉 | 贝克曼梁法 | 点 | 300 |
|  | 水泥混凝土面层 | 强度厚度 | 含取芯、试样加工费用 | 个 | 1 |
| 交通安全设施 | 标志82牌+26镜 | 立柱竖直度 | 一 | 根 | 10 |
|  |  | 标志板净空 | 一 | 点 | 10 |
|  |  | 标志板厚度 | 一 | 项 | 8 |
|  |  | 标志光度性能(反光膜逆反射系数) | 一 | 点 | 8 |
|  | 防护栏 | 防腐层厚度 | 直接测量法 | 点 | 30 |
|  |  | 波形梁板基底金属厚度 | 一 | 点 | 30 |
|  |  | 波形梁钢护栏立柱壁厚 | 一 | 点 | 30 |
|  |  | 波形梁钢护栏立柱埋入深度 | 拔出法 | 根 | 6 |
|  |  | 波形梁钢护栏横梁中心高度 | 一 | 点 | 30 |
|  |  | 砼护栏强度 | 回弹仪 | 测区 | 10 |
|  |  | 砼护栏断面尺寸 | 一 | 点 | 20 |